|  | УТВЕРЖДЕНО: приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №10» 25.11.2015г. №01-20/223 |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Дошкольное образовательное учреждение

1.2. Адрес объекта: 169906, Республика Коми, г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 564,1 кв.м

- часть здания: 2 этажей (или на 1этаже), 220 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да

1.4. Год постройки здания:1964г.  последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего2016, капитального нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Теремок» г. Воркуты. МБДОУ «Детский сад № 10»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169906, Республика Коми, г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: оказание образовательных услуг

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

_автобус_

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.(тротуар)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, (наличие бордюров.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ВНД |
| в том числе инвалиды: |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ-И (о, с, г, у) | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ-И (г, у) | - | - |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | - | - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания | ВНД | - | - |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | - |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе, на территории, в здании и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечат полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решетки, поручней), приведение в соответствие с нормативными требованиями системой визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублированием основной информацией рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт с благоустройством территории |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Капитальный ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: _2016-2020 год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального  образования городского округа г. Воркута на 2016-2020гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДВП

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется

4.4.1. согласование на Комиссии ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: Отдел надзорной деятельности г.ВОРКУТА.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (Администрация МО ГО г. Воркута)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Общество инвалидов г. Воркута.

4.4.6. другое: Обеспечение финансирования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_________________________ ___

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту			на 1  л.

2. Входа (входов) в здание					на 1  л.

3. Путей движения внутри здания				на 1  л.

4. Зоны целевого назначения объекта			на 1  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений			на1   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте		на 1  л.

Результаты фотофиксации на объекте на  0  л.

Поэтажные планы, паспорт БТ: на  1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_________________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы          Заведующий Поленок Е.П.______________

(Должность, Ф.И.О.)	      (Подпись)

Члены рабочей группы Завхоз Большакова Е.Г.  ______________

(Должность, Ф.И.О.)	      (Подпись)

Пед. психолог Ряскина Е.М.__________

(Должность, Ф.И.О.)	      (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов Председатель ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В. ______________

(Должность, Ф.И.О.)		      (Подпись)

_________________________   ______________

(Должность, Ф.И.О.)		      (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____) Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »    20   года

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | Узкая калитка | все | Согласно своду правил №59.13330.2012 | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | Асфальт (выбоины) | Все | Выполнить работы согласно своду правил №59.13330.2012 | асфальтирование |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  | Выполнить работы согласно своду правил №59.13330.2012 | Установить тактильные сред. |
| 1.4 | Пандус (наружный) | - |  |  |  |  | Выполнить работы согласно своду правил №59.13330.2012 | Установить пандус |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | - |  |  |  | Все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ВНД |  |  | капитальный ремонт, выполнить съезды |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »   20   года

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | Отсутствуют визуальные тактильные средства | Все | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Закупить и установить А,В,Т ср |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  | к | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Выполнить и установить |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Железное покрытие 1.7*1.7 | Все | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Кап. ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | 2.0*0.8 | к, о, с | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Установка кнопки обр. связи в ср.гр. |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | 1.5*1.5 |  | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Капремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | Все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание № 1 (главный). | ВНД | - | - | Кап. ремонт с разработкой ПСД/ Закупка и установка акустических, визуальных и тактильных средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »    20   года

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Отсутствие визуальных, тактильных и акустических средств | все | Привести в соответствии с С.П.№59.13330.2012 | Приобретение и установка всех средств |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Состоит из 5 ступеней. Отсутствуют визуальные, тактильные, акустические средства | к, о, с | Привести в соответствии с С.П.№59.13330.2012 | Приобретение и установка всех средств |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | Приобретение ступенькохода |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | Отсутствие всех средств | Все | Привести в соответствии с С.П.№59.13330.2012 | Приобретение ср. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД |  |  | Капитальный ремонт. Приобретение ступенькохода |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »    20   года

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Групповая форма обслуживания | есть |  |  | Отсутствуют все средства | Все | Привести в соответствии С.П.№59.13330.2012 | Закупить и установить средства |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Групповая форма | ВНД | - | - | Капитальный ремонт с закупкой и установкой всех средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »     20   года

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Не соответствует С.П.№59.13330.2012 | Все | Привести в соответствие с С.П.№59.13330.2012 | Реконструкция. Кап. ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната |  |  |  |  | Все |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Размеры не соответствуют |  | Не соответствует С.П.№59.13330.2012 | Реконструкция |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | - | - | Капитальный ремонт с перепланировкой помещений |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

«  »     20   года

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

МБДОУ «Детский сад № 10», г. Воркута, улица Парковая, дом 36 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | отсутствует |  | Привести в соответствие С.П. №59.13330.2012 | Закупка и установка |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ВНД | - |  | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ ____ от «  »     20   года

Результаты фото-фиксации на объекте